高等职业教育供热通风与空调工程技术专业教学基本要求

专业名称 供热通风与空调工程技术

专业代码 560402

招生对象

普通高中毕业生

学制与学历

三年制、专科

就业面向

一、就业职业领域

主要在建筑行业从事建筑设备的施工技术与施工管理、物业管理行业从事建筑设备运行及管理。

二、初始就业岗位群

从事建筑行业建筑设备施工技术与施工管理工作的施工员、质检员、造价员、档案员、安全员、工程监理岗位；从事物业行业的物业设施运行管理员岗位。

三、发展岗位群

经过五至八年的实践年限能获取建筑设备工程方面的监理工程师、造价工程师、建造师及设备工程师执业资格证书。

培养目标与规格

一、培养目标

本专业培养拥护党的基本路线、适应社会主义建设需要，掌握供热通风与空调工程技术专业理论和专业技能，能从事供热通风与空调工程设计、施工、监理、运行管理、物业设施管理的适应生产建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高端技能型人才。

二、人才培养规格

1．毕业生应具备的基本素质

（1）思想素质：热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，事业心强，有奉献精神，具有正确的世界观、人生观、价值观并有良好的社会公德和职业道德。

（2）身体心理素质：了解体育运动的基本知识，掌握科学锻炼身体的基本技能，养成锻炼身体的习惯，达到国家大学生体育合格标准，具有健康的体魄；具有积极向上的精神状态和良好的心理素质。

（3）文化与社会基础素质：具有应用社会主义政治学、经济学和法律法规基本知识，以及科学的世界观方法论对工作和生活中的问题进行分析和判断的基本能力；具有中文写作的基本能力、普通话表述能力和一定的审美能力；具有良好的语言表达能力和社交能力；具有健全的法律意识及一定的创新精神和创业能力；具有整洁、诚实、认真、守时、谦虚、勤奋等基础文明品质；具有商品、市场、竞争、价值、风险、效率、质量、服务环境、知识、创新、国际等现代意识。

2．毕业生应具备的专业知识

（1）具备本专业所必需的数学、流体力学、热工基础、电工电子、信息技术、建筑工程法律法规知识；

（2）具备常用一次热工测量仪表、流体测量仪表、电子电工测量仪表和常用自动调节阀（器）的原理构造、性能和选用安装知识；

（3）具备采暖和集中供热管网系统、通风空调和空调用制冷系统、建筑给排水系统、建筑电气系统的工作原理、组成构造、工艺布置知识，并具备有关设计计算与施工图设计的基本知识；

（4）具备专业工程调节和运行的基本知识；

（5）具备专业工程施工工艺、加工安装机具以及起重吊装的基本知识，并具备施工验收技术规范、质量评定标准和安全技术规程应用的知识；

（6）具备编制安装工程造价及单位工程施工组织设计与施工方案的知识；

（7）具备工程合同、招投标和施工企业管理（含施工项目管理）的基本知识；

（8）了解供热通风与空调技术在国内外的新技术、新材料、新工艺和新设备。

3．毕业生应具备的职业能力

（1）具有应用社会主义政治学、经济学和法律法规基本知识，以及科学的世界观方法论对工作和生活中的问题进行分析和判断的基本能力；

（2）具有中文写作的基本能力、普通话表述能力和一定的审美能力；

（3）具有运用相关知识进行人际交往的能力；

（4）掌握一门外语，能进行简单日常会话和借助工具书阅读外文专业资料的基本能力；

（5）具有进行本专业必须的数学、力学、热工学和电工学计算及分析有关问题的基本能力；

（6）具有使用常规计算机操作系统和文字处理及专业应用软件的能力；

（7）具有正确选择使用常用设备、管材、线材、阀门、绝热防腐材料等材料和附件的能力；

（8）具有选择常用施工机具以及焊接设备和材料的能力；

（9）具有选择和安装常用一次热工、流体和电子电工仪表的能力；

（10）具有进行室外管道施工测量的基本能力；

（11）具有识读和绘制专业工程施工图的能力；

（12）具有一个主要工种的中级工基本操作技能的能力；

（13）具有根据施工验收规范和施工组织管理知识组织本专业工程施工的基本能力；

（14）具有编制工程造价和单位工程施工组织设计（施工方案）的基本能力；

（15）具有进行施工质量检查评定和施工安全检查的初步能力，熟悉工程验收程序；

（16）具有收集、编制、整理工程施工技术资料和绘制工程竣工图的能力；

（17）具有专业工程调试运行和故障分析的初步能力；

（18）具有从事多层建筑给排水、通风空调和建筑照明电气工程设计的基本能力。

4．毕业生应具备的职业态度

（1）具有遵守行业规程，保证施工工程质量的职业素质和职业态度；

（2）具备吃苦耐劳，热爱本职工作的职业精神；

（3）具有进行安全生产的意识；

（4）具有团队协作意识、服务意识及协调沟通交流意识；

（5）具备节能意识和节约意识。

职业证书

一、初级岗位资格证书

本专业毕业生按国家有关规定，通过培训考核能获取施工员、质检员、监理员、档案员、安全员、造价员职业资格证书。

二、执业资格证书

经过五至八年的实践年限能获取建筑设备工程方面的注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师及设备工程师执业资格证书。

课程体系与核心课程（教学内容）

一、构建课程体系的架构与说明

以建筑设备安装和施工组织管理岗位为主要培养目标，按照岗位工作活动过程，完成素质、能力、知识的解构，参照建筑设备安装施工员等职业资格标准和国际行业标准，确定岗位的职业能力，实现专业课程体系的构架，优化实施工学结合的人才培养模式。根据通风空调、供热、建筑给排水等工程项目的特点，建筑设备安装岗位的工作任务与要求，形成融理论、实践于一体的职业岗位课程体系（见下框图）。

1.毛泽东思想邓小平理论三个代表概论

2.思想道德修养和法律基础

3.英语              4.计算机基础

5.高等数学          6.体育

7.工程制图与建筑构造    8.电子电工学

9.流体力学泵与风机     10.热工基础

11.建筑CAD

职

业

基

础

课

程

通风

空调

与制

冷类课程

1.通风与空调工程

2.空调用制冷技术

核心技能：会识读施工图；会合理选择相关设备及材料；会合理布置设备及管道，并绘制施工图。

供

热

通

风

与

空

调

工

程

技

术

专

业

课

程

体

系

框

图

供热及热源类课程

1.供热工程

2.锅炉与换热站

核心技能：会识读施工图；会合理选择相关设备及材料；会合理布置设备及管道，并绘制施工图。

职

业

岗

位

课

程

建筑

给水

排水

工程

项目包括建筑卫生设备、建筑给水消防工程二方面内容。

核心技能：会识读施工图；会合理选择相关设备及材料；会合理布置设备及管道，并绘制施工图。

建筑

电气及控制类课程

1.建筑电气技术

2.建筑设备控制技术

核心技能：会识读施工图；会合理选择相关设备及材料；会合理布置设备及管线，并绘制施工图。要学会相关设备的控制技术方法。

1.建筑设备施工技术   2.安装工程造价与招投标

3.施工组织与管理

核心技能：会施工、会管理、会组织；能编制安装工程造价，会进行经济核算。

职

业

拓

展

课

程

1.工程力学            2.安装工程监理

3.暖通空调运行管理

4. 暖通空调新技术

5.建设法规

6.燃气供应工程

7.建筑节能技术

二、专业核心课程简介

表1   供热工程课程简介

| 课程名称 | 供热工程 | 学时 | 理论50学时 实践25+30学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 专业能力： ⒈ 能识读采暖及室外供热工程施工图； ⒉ 能进行采暖及供热管路的水力计算； ⒊ 能进行建筑采暖工程设计； ⒋ 能进行中小型供热外网工程设计 ⒌ 能熟练使用CAD或暖通专业绘图软件绘制中小型采暖及室外供热工程施工图； 方法能力： 1. 能利用网络资源收集本课程相关知识及设备附件产品样本、暖通施工图实例等资料； 2．运用学习过程中的经验知识，处理工作过程中遇到的实际问题和解决困难的能力； 2. 能利用设计手册、标准图集等参考资料，借鉴工程实例进行采暖及室外供热工程施工图设计。 3. 能熟练利用专业软件进行辅助设计。 4. 具备自学能力和继续学习的能力。 社会能力： 1.具有团队协作意识、服务意识及协调沟通交流能力； 2．能认真完成所接受的工作任务，脚踏实地，任劳任怨； 3．诚实守信、以人为本、关心他人。 |  |  |
| 教学内容 | 单元1.供热工程的基本概念 知识点：供热工程的研究对象及发展概况；集中供热的基本概念；集中供热的分类及基本形式；采暖工程的基本概念。 单元2.热水采暖系统 (1)知识点：自然循环热水采暖系统概念和原理；机械循环热水采暖系统概念和原理；自然循环和机械循环热水采暖系统的基本形式；热水采暖系统管道布置与敷设；分户计量热水采暖系统；采暖系统施工图。 (2)技能点：具有热水采暖系统管路布置和敷设的能力；能识读一般建筑物采暖施工图。 单元3.采暖系统设计热负荷 (1)知识点：采暖系统设计热负荷概念；围护结构的基本耗热量；围护结构的附加(修正)耗热量；冷风渗透耗热量；分户计量采暖热负荷；围护结构的最小传热热阻和经济传热热阻；采暖设计热负荷计算方法。 (2)技能点：能进行采暖系统设计热负荷的计算；能进行围护结构最小传热热阻的确定。 单元4.采暖系统散热设备与附属设备 (1)知识点：散热器原理及类型；暖风机原理及类型；热水采暖系统的附属设备。 (2)技能点：能进行采暖散热器及附属设备的选型和布置；会进行采暖散热器及附属设备的选择计算。 单元5.热水采暖系统的水力计算 （1）知识点：水力计算的基本原理；采暖系统水力计算的任务和方法；自然循环热水采暖系统的水力计算方法和步骤；机械循环热水采暖系统的水力计算方法和步骤。 （2）技能点：具有用水力汁算图表进行一般热水采暖系统的水力计算的能力。 单元6.辐射采暖 (1)知识点：辐射采暖基本概念及特点；热水辐射采暖系统型式；辐射采暖系统的设计计算；其他辐射采暖型式。 (2)技能点：能进行辐射采暖设备的选型；会进行辐射采暖设备及管道的布置。 单元7.蒸汽采暖系统 (1)知识点：蒸汽采暖系统的基本原理和特点；蒸汽采暖系统型式；蒸汽采暖系统的管路布置及附属设备；低压蒸汽采暖系统的水力计算；高压蒸汽采暖系统水力计算。 (2)技能点：能进行蒸汽采暖系统附属设备的选择；会进行蒸汽采暖系统的管路及设备的布置；能用水力计算图表，能够进行一般蒸汽采暖系统的水力计算。 单元8.集中供热系统 (1)知识点：集中供热系统方案的确定原则；热水供热系统热用户与热网的连接方式；蒸汽供热系统热用户与热网的连接方式、凝结水系统的组成；热网系统形式。 （2）技能点：具备合理确定集中供热系统方案热源形式、热媒种类及参数的能力。 单元9.供热管网的水力计算 (1)知识点：集中供热系统的热负荷计算方法；热水热网水力计算的基本原理；热水热网的水力计算；蒸汽热网的水力计算；凝结水管网的水力计算。 (2)技能点：能够确定集中供热系统的热负荷；会进行热水热网、蒸汽热网、凝结水管网的水力计算。 单元10.热水热网的水压图与水力工况 (1)知识点：水压图的基本概念；热水热网水压图绘制的方法和步骤；热水热网的定压和水泵选择；热水热网的水力工况分析原理。 (2)技能点： 能够绘制热水热网水压图；能够合理选择循环水泵和补水泵；(3)能够利用水压图对用户和热网进行水力状况分析； 单元11.集中供热系统的热力站及主要设备 （1）知识点：集中供热系统的热力站的组成；集中供热系统的主要设备的种类、构造及作用。 （2）技能点：能够正确选择集中供热系统的主要设备。 单元12.供热管网的布置与敷设 (1)知识点：供热管网的布置原则；供热管道的敷设方式；管道热膨胀及其补偿器；管道支座(架)；供热管道及排水放气；供热管道的检查室及检查平台；管道和设备的保温与防腐；供热管网施工图。 (2)技能点：能够合理选择供热管道补偿器、管道支座(架)；能够合理选择管道与设备的保温与防腐材料；能够进行一般室外供热管网系统的设计。 |  |  |
| 实训项目及内容 | 项目1.现场教学 供热系统施工现场或供热系统运行管理现场，熟悉供热系统组成和各种供热设备。 项目2.供热系统各种设备和材料的选择实训 依据选择不同的设备和材料，进行相关的选择计算，并根据产品样本选择合适的设备和材料。 项目3.供热系统综合实训 某中小型公共建筑物采暖或外网系统综合实训。包括以下主要内容： （1）建筑物热负荷的计算。 （2）采暖或外网设备选择实训。 （3）采暖或外网系统设备及管路的布置实训。 （4）供热管路水力计算。 （5）识读施工图和绘制施工图实训。 课程设计的成果应包含文字说明（含热负荷计算、水力计算、设备资料收集情况及设备选型等）部分和图纸两部分。 为培养学生的职业素养，课程设计成果应注重细节，如图纸的编号、目录是否完整，文字说明部分应按照企业工程投标的要求进行组织，在设备选型方面可增加设备原理、性能等方面的说明。 |  |  |
| 教学方法建议 | 常规教学、案例教学、项目教学法结合。 理论授课注重围绕技能点的知识介绍。 课程设计与理论教学有机结合，分阶段同步进行。 充分利用网络资源，培养学生自主学习和收集资料的能力。 |  |  |
| 考核评价要求 | 考核应体现过程与结果、知识与能力并重的原则，以下评价要求可供参考： 1、总成绩＝平时成绩40%+知识测验30%+课程设计成绩30%； 2、平时成绩由课堂表现25%、作业40%、课程设计过程检查35%组成；课程设计过程建议有三次以上的分项检查成绩。 3、知识测验主要测验在课程的理论知识； 4、课程设计的成绩主要由设计说明（负荷计算、水力计算、设备资料收集情况及设备选型）和设计图纸、文本格式（培养高学生注重细节、力求完美的职业素养，建议将文本格式及装订是否整齐也作为成绩的一部分）三部分组成。三部分比重建议4：5：1。 |  |  |

表2   通风与空调工程课程简介

| 课程名称 | 通风与空调工程 | 学时 | 理论60学时 实践24+45学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 专业能力： ⒈ 能识读通风及空调工程施工图； ⒉ 能进行中小型建筑空调系统风管及水管的水力计算； ⒊ 能进行简单通风系统设计； ⒋ 能进行中小型空调系统设计 ⒌ 能熟练使用CAD或暖通专业绘图软件绘制中小型建筑通风及空调施工图； 方法能力： 1. 能利用网络资源收集本课程相关知识及设备附件产品样本、暖通施工图实例等资料，进行自主学习。 2. 能利用设计手册、标准图集等参考资料，借鉴工程实例进行通风空调施工图设计。 3. 具备自主学习的能力。 4. 能熟练利用专业软件辅助设计计算。 社会能力： 1. 能与他人进行良好的沟通及合作。 2．能认真完成所接受的工作任务，脚踏实地，任劳任怨。 |  |  |
| 教学内容 | 单元1.绪论 （1）知识点：通风及空气调节系统的作用、任务和意义；通风与空气调节工程的发展概况及发展方向。 单元2. 工业有害物的来源及危害 （1）知识点：粉尘、有害气体（蒸汽）、余热、余湿的来源及危害；有害物浓度、卫生标准、排放标准。 （2）技能点：能识别粉尘及有害气体的浓度表示方法。 单元3. 通风方式 （1）知识点：机械通风、自然通风、局部通风、全面通风、进气式通风、排气式通风；事故通风（包括建筑防排烟系统）。 （2）技能点：能初步判断不同场合应采用何种通风方式。 单元4. 全面通风 （1）知识点：工业有害物散发量的计算；全面通风量的确定；全面通风气流组织；空气的量平衡与热平衡；置换通风的基本方式。 （2）技能点：能计算全面通风量；能正确选择全面通风的气流组织形式。 单元5. 局部通风 （1）知识点：局部送、排风系统的组成；密闭罩；外部吸气罩；大门空气幕；局部淋浴。 （2）技能点：能进行外部吸气罩选择及排风量计算；能进行大门空气幕设计计算；能确定防尘密闭罩的风量。 单元6. 工业有害物的净化 （1）知识点：粉尘的基本性质；除尘器效率；除尘机理；各类除尘器的工作原理及影响效率的主要因素；除尘器的选择；有害气体净化的一般知识。 （2）技能点：能计算除尘器效率；能根据除尘器特点进行初步选择应用。 单元7. 通风管道的设计计算 （1）知识点：风道中流动阻力分析；风道设计计算方法与步骤；风道内空气压力分布；风道设计中的有关问题；通风工程施工图。 （2）技能点：能进行风道阻力计算及选择风管材料、规格；能采用流速控制法进行风道设计计算；能识读通风工程施工图；能进行通风风管布置，绘制通风工程施工图。 单元8.自然通风 （1）知识点：自然通风的作用原理；热压下自然通风的计算；避风天窗与风帽；自然通风与建筑工艺的配合。 （2）技能点：能进行热压作用下自然通风的简单计算； 单元9. 湿空气的物理性质及焓湿图应用 （1）知识点：湿空气性质；焓湿图 （2）技能点：能熟练应用焓湿图 单元10. 空调房间负荷计算及送风量 （1）知识点：室内外空气计算参数；空调房间冷（热）、湿负荷的计算；空调房间送风状态及送风量的确定。 （2）技能点：能正确选择室内外空气计算参数；能计算空调房间冷（热）、湿负荷；能确定空调房间送风状态及送风量。 单元11.空调热湿处理过程及设备 （1）知识点：空调热湿处理过程及过程在焓湿图中绘制；空气处理设备：喷水室、空气加热器、表面式冷却器、空气加湿/减湿设备、空气净化装置、热回收装置。 （2）技能点：能在焓湿图中绘制各种空气处理设备热湿处理过程。 单元12.空气的净化处理 （1）知识点：室内空气标准；空气过滤器；净化空调；室内空气品质 （2）技能点：能根据室内空气标准确定空气净化处理方案，选择空气过滤器。 单元13. 空气调节系统 （1）知识点：空气调节系统分类；新风量的确定和风量平衡；集中式空气调节系统及施工图；半集中式空气调节系统及施工图；分散式及其他空调系统。 （2）技能点：能根据建筑物功能特点选择不同的空调系统形式；能进行新风系统设计；能正确选择空调风系统设备。 单元14. 空调房间的气流组织 （1）知识点：送回风口的形式及空气流动；气流组织的基本形式。 （2）技能点：具有正确识读空调风系统施工图的能力；具有绘制空调施工图的能力；能正确选择空调系统送回风口。 单元15. 空调水系统 （1）知识点：水系统分类及施工图；冷冻水系统的设计计算；空调冷却水系统。 （2）技能点：具有正确识读空调水系统施工图的能力；具有设计中小型公共建筑空调水系统施工图的能力；能正确选择空调水系统设备。 单元16. 空调系统的消声与减振 （1）知识点：噪声的物理量度；空调系统中噪声衰减；消声器；减振器。 （2）技能点：能进行消声器消声量的计算；能根据产品样本选择风管消声器。 单元17. 通风空调系统的测定和调整 （1）知识点：通风空调系统测定的常用仪器及使用方法；通风空调系统的风量和参数的测定和调整；通风空调房间的风量和参数的测定和调整；空调系统日常运行管理工作中的常用调节方法。 （2）技能点：能利用常用仪器对通风空调系统进行简单的测定和调整。 |  |  |
| 实训项目及内容 | 项目1.现场教学 空调系统施工现场和空调系统运行管理现场，熟悉空调系统组成和各种空调设备。 项目2.通风空调系统的测定实训 利用测试仪器，进行通风空调系统风速、风量、风压测定。 项目3.空气调节系统综合实训 某中小型公共建筑物空气调节系统综合实训。包括以下主要内容： （1）冷（热）、湿负荷的计算。 （2）空气的处理方案及送风量的确定。 （3）空调设备选择实训。 （4）空调系统设计。 （5）水力计算。 （6）识读施工图和绘制施工图实训。 课程设计的成果应包含文字说明（含负荷计算、水力计算、设备资料收集情况及设备选型等）部分和图纸两部分。 为培养学生的职业素养，课程设计成果应注重细节，如图纸的编号、目录是否完整，文字说明部分应按照企业工程投标的要求进行组织，在设备选型方面可增加设备原理、性能等方面的说明。 |  |  |
| 教学方法建议 | 常规教学与项目教学法结合。 理论授课注重围绕技能点的知识介绍。 课程设计与理论教学有机结合，同步进行。 充分利用网络资源，培养学生自主学习和收集资料的能力。 |  |  |
| 考核评价要求 | 考核应体现过程与结果、知识与能力并重的原则，以下评价要求可供参考： 1、总成绩＝平时成绩40%+知识测验30%+课程设计成绩30%； 2、平时成绩由课堂表现25%、作业40%、课程设计过程检查35%组成；课程设计过程建议有三次以上的检查成绩。 3、知识测验建议分通风、空调两部分，主要测验在课程设计过程中没有应用到而又较总要的理论知识； 4、课程设计的成绩主要由设计说明（负荷计算、水力计算、设备资料收集情况及设备选型）和设计图纸、文本格式（培养高学生注重细节、力求完美的职业素养，建议将文本格式及装订是否整齐也作为成绩的一部分）三部分组成。三部分比重建议4：5：1。 |  |  |

表3  空调用制冷技术课程简介

| 课程名称 | 空调用制冷技术 | 学时 | 理论40学时 实践20学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 专业能力： 1. 能初步进行空调冷源方案的选择； 2．能进行简单计算并选择空调冷冻机房的相关设备； 3．能够进行简单的空调冷冻机房的施工图设计。 4．能熟练识读空调冷冻机房施工图 方法能力： 1. 能利用网络资源收集本课程相关知识及设备附件产品样本、暖通施工图实例等资料，进行自主学习。 2. 能利用设计手册、标准图集等参考资料，借鉴工程实例进行空调冷冻机组施工图设计。 3. 具备自主学习的能力。 4. 能熟练利用专业软件辅助设计计算。 社会能力： 1. 能与他人进行良好的沟通及合作。 2．能认真完成所接受的工作任务，脚踏实地，任劳任怨。 |  |  |
| 教学内容 | 单元1.绪论 知识点：制冷的概念；人工制冷的方法; 制冷技术的发展概况；人工制冷在国民经济中的应用。 单元2. 蒸气压缩式制冷的热力学原理 知识点：单级蒸汽压缩式制冷的理论循环、实际循环及性能和运行工况；双级蒸汽压缩式制冷的工作原理。 单元3. 制冷剂、载冷剂和润滑油 （1）知识点：制冷剂的种类和性能；载冷剂的种类和性能；润滑油的作用及特性分析。 （2）技能点：能合理选择制冷剂、载冷剂和润滑油。 单元4. 蒸气压缩式制冷系统的组成和图式 （1）知识点：蒸气压缩式氟利昂制冷系统。 （2）技能点：能绘制简单氟利昂制冷系统流程图。 单元5. 制冷压缩机 （1）知识点：活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式压缩机的分类、结构、工作原理和能量调节。 （2）技能点：能合理选择压缩机类型。 单元6.蒸气压缩式制冷系统换热设备及其辅助设备 （1）知识点：冷凝器的种类、基本构造和工作原理 蒸发器的种类、基本构造和工作原理。制冷系统各个辅助设备种类、结构、工作原理；节流阀的种类、工作原理；控制器与阀门的工作原理。 （2）技能点：能合理选择相关设备。 单元7. 冷水机组 （1）知识点：活塞式、涡旋式、螺杆式、离心式冷水机组的特点。 （2）技能点：能根据制冷量初步确定冷水机组类别及数量组成的选择方案。 单元8. 热泵机组 （1）知识点：热泵机组的原理及分类；空气源热泵、水源热泵及地源热泵技术。 （2）技能点：能合理选择热泵机组。 单元9. 直接蒸发式空调系统 （1）知识点：房间空调器，单元式空调机组和多联式空调系统。 （2）技能点：能根据建筑特点确定直接蒸发式空调的选择方案。能根据房间冷热负荷进行多联式空调系统设备选型。 单元10. 溴化锂吸收式制冷机 （1）知识点：溴化锂吸收式制冷的工作原理；溴化锂水溶液的性质及焓浓度图；溴化锂吸收式制冷机的型式和基本参数；溴化锂吸收式制冷装置的结构和流程；溴化锂吸收式制冷机的变工况特性和能量调节；直燃式溴化锂吸收式冷热水机组的流程及特点。 （2）技能点：能合理选择溴化锂吸收式制冷机。 单元11. 空调冷冻机房设计 （1）知识点：制冷机组的选型，冷却水系统和冷冻水系统，空调机房水系统的主要设备与附件（冷却塔、分集水器、水处理仪、过滤器等）。 （2）技能点：能识读制冷机房施工图纸，能进行中小型空调冷冻机房设计。 单元12. 蒸汽压缩式制冷系统的调节、运行、维修 （1）知识点：制冷系统的密封性实验和制冷剂充灌；制冷系统的试运转；制冷系统的运行与维护；制冷机的故障分析及处理。 （2）技能点：能根据制冷机故障现象初步分析原因及确定处理方案。 单元13. 冰蓄冷空调系统 （1）知识点：冰蓄冷空调的基本概念，冰蓄冷设备；冰蓄冷空调系统的运行模式和运行策略。 （2）技能点：能进行简单的冰蓄冷方案选择。 |  |  |
| 实训项目及内容 | 项目1.现场教学 内容：多联式空调系统组成及运行演示，空调冷冻机房，各种空调设备。 项目2. 空调冷冻机房施工图识读 内容：识读一套空调冷冻机房施工图。 项目3. 空调冷冻机房设备选型实训 某中小型建筑空调冷冻机房设备选型实训。包括以下主要内容： （1）冷水机组或热泵机组的选择实训； （2）机房附属设备（冷却塔、水泵）的选择实训； （3）空调冷冻机房的系统图或流程图。 设备选型的成果应有文字说明（含设备选型计算、设备资料收集情况及设备选型说明等）。 为培养学生的职业素养，设备选型成果应注重细节，在设备选型方面可增加设备原理、性能等方面的说明。 |  |  |
| 教学方法建 议 | 1、理论教学与实践教学有机结合。 2、课程设计注重与空气调节工程的衔接。 3、充分利用网络资源，培养学生自主学习和收集资料的习惯，及时了解最新技术的发展动向，是本课程与其它课程教学中的一个较大区别。 4、各地应根据各自所在地域的气候特点，选择应用较多的空调用制冷技术，开发一些课程设计项目，如多联式空调系统，地源热泵系统等。 |  |  |
| 考核评价要求 | 考核应体现过程与结果、知识与能力并重的原则，以下评价要求可供参考： 1、总成绩＝平时成绩20%+设备选型实训40%+期末测验40% 2、平时成绩由课堂表现25%、作业40%、设备选型实训过程检查35%组成；设备选型实训过程建议有二次以上的检查成绩。 3、设备选型实训的成绩主要由说明（选型计算、设备资料收集情况及设备选型）和设备选择的合理性、文本格式（培养高学生注重细节、力求完美的职业素养，建议将文本格式及装订是否整齐也作为成绩的一部分）三部分组成。三部分比重建议4：5：1。 4、期末测验主要测验在课程设计过程中没有应用到而又较重要的知识点；应侧重理论知识的应用。 |  |  |

表4 建筑设备施工技术课程简介

| 课程名称 | 建筑设备施工技术 | 学时 | 理论50学时 实践34学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 专业能力： 1.具有建筑安装工程识图能力； 2. 具有管道加工及连接施工的专业技术能力；； 3. 具备室内供暖系统、室外热力管道施工的工艺、方法、质量检验标准的施工技术专业能力； 4. 具备锅炉及附属设备施工的工艺、方法、质量检验标准的施工技术专业能力； 5. 具备通风空调系统施工的工艺、方法、质量检验标准的施工技术专业能力； 6. 具备制冷设备施工的工艺、方法、质量检验标准的施工技术专业能力； 7. 具备建筑给排水系统施工的工艺、方法、质量检验标准的施工技术专业能力； ８. 具备管道及设备的防腐与保温、设备基础施工的工艺、方法、质量检验标准的施工技术专业能力； ９.能独立编制专业施工方案。 方法能力： 1.具有使用技术规范和标准的能力； 2.培养学生的自学能力及继续学习的能力； 3.运用学习过程中的经验知识，处理工作过程中遇到的实际问题和解决困难的能力； 4.自我展示能力，能正确讲述、说明、提问、回答问题； 5.自我学习及继续学习的能力，会各类资料帮助解决施工过程中所遇到的问题。 社会能力： 1.具有诚信品质及敬业精神，细致周到、认真负责的工作态度； 2.进行团队合作解决问题、协调沟通的能力； 3.诚实守信，以人为体，关心他人。 |  |  |
| 教学内容 | 单元1. 绪论 知识点：施工安装技术发展概况；本课程的任务与内容。 单元2. 管材、管子附件及常用材料 （1）知识点：钢管及其附件的通用标准；钢管的类型及使用要求；管子配件的类型及使用要求；板材和型钢的类型及使用要求；阀门的类型及使用要求；常用紧固件的类型及使用要求 （2）技能点：能合理选择钢管、管子配件、板材、型钢、阀门及常用紧固件。 单元3. 钢管加工及连接 （1）知识点：钢管加工及连接概述；钢管切断；钢管连接；管子调直；弯管加工；三通管及变径管加工。 （2）技能点：会进行钢管切断和钢管连接、管子调直和弯管加工；三通管及变径管的加工。 单元4. 室内供暖系统的安装 （1）知识点：室内供暖系统安装；室内供暖管道的安装；散热器的安装；附属器具的安装；室内供暖系统的试压、清洗、冬季通暖与竣工验收。 （2）技能点：能进行室内供暖管道安装；能进行散热器的安装；附属器具的安装；能进行室内供暖系统的试压、清洗。 单元5. 室外热力管道的安装 （1）知识点：室外地下敷设管道的安装；活动支座及固定支座的安装；补偿器的安装；室外架空管道的安装；热力管道的试压与验收。 （2）技能点：能进行室外地下敷设管道和室外架空管道的安装；能进行活动支座、固定支座和补偿器的安装；会进行热力管道的试压与验收竣工验收。 单元6. 锅炉及附属设备的安装 （1）知识点：安装锅炉用的索具与起重设备；安装前的准备及安装程序；锅炉本体及炉排的安装；锅炉安全附件的安装；锅炉水压试验；烘炉与煮炉；锅炉系统的试运转。 （2）技能点：会进行锅炉安装；能进行锅炉水压试验、烘炉与煮炉、锅炉系统的试运转。 单元7. 通风空调系统的安装 （1）知识点：通风空调系统的安装概述；通风工程的常用材料及板材连接；风管及配件的加工制作；通风空调系统的安装；通风空调系统的试运转。 （2）技能点：能进行通风空调系统的安装；会进行风管及配件的加工制作。 单元8. 制冷设备安装 （1）知识点：制冷设备安装概述；活塞式制冷系统安装；离心式制冷系统安装。 （2）技能点：能进行制冷设备安装 单元9. 室内外给水排水管道及卫生器具的安装 （1）知识点：建筑给水排水工程常用管材；室内给水系统的安装；室内排水系统的安装；常用卫生器具的安装；室外（庭院）给水管道敷设；室外（庭院）排水管道敷设；室内外给水排水管道的试压与验收。 （2）技能点：能进行室内外给排水系统的安装；会合理选用给水排水工程常用管材；会室内外给水排水管道的试压与验收。 单元10. 管道及设备的防腐与保温 （1）知识点：管道及设备的防腐；管道及设备的保温。 （2）技能点：会进行管道及设备的防腐和保温。 单元11. 设备基础 （1）知识点：基础类型；混凝土基础的检验；地脚螺栓；垫铁；无垫铁安装及座浆法 （2）技能点：学会设备基础安装技术；会进行混凝土基础的检验。 |  |  |
| 实训项目及内容 | 项目1.现场教学 内容：管材、管子附件及常用材料认知实践；钢管加工及连接实际操作训练；锅炉及附属设备的安装现场参观学习；通风空调系统的安装现场参观学习；制冷设备安装现场参观学习；室内外给排水管道及卫生器具的安装现场参观学习。 项目２. 管道连接操作实训 内容：认知管材、管子附件及常用材料；掌握常用钢管加工及连接实际操作方法和技能；理解室内外给排水管道及卫生器具的安装步骤和技术要点。 项目３：通风工操作实训 内容：理解锅炉及附属设备、通风空调和制冷设备系统的安装步骤和技术要点。 |  |  |
| 教学方法建议 | 宏观：项目式教学法 微观：讲授示范、展示不同种类的工程图纸、工程现场考察、分组讨论、模拟教学角色扮演教学法、案例分析教学法、任务驱动教学法 |  |  |
| 考核评价要求 | 课程评价： 平时成绩（考勤、课堂提问等）占20﹪，阶段考核占40﹪，终结考试占40﹪。 实训评价（作为阶段考核的成绩部分）： 平时20﹪，操作50﹪，理论30﹪。 |  |  |

表5  安装工程造价与招投标课程简介

| 课程名称 | 安装工程造价与招投标 | 学时 | 理论44学时 实践20+45学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 专业能力： 1.具有编制建筑给排水工程、通风空调工程、电气安装工程、建筑智能化工程和机械设备与热力设备安装工程工程量清单的能力； 2.通过市场调查或网络等渠道，具有搜集建筑安装工程材料价格的能力； 3.具有正确计算工程量，进行工程量统计的能力； 4.具有熟练套用工程定额的能力； 5.具有按照工程量清单计价规范，进行工程量清单计价的能力； 6.具有确定建筑工程招投标主体；填写招标申请表、招标公告、工程报建表、资格预审合格通知书、评标报告与中标通知书的能力； 7.具有编制招标文件与答疑记要；从事甲方代表的相关工作；代表施工方编制资格预审文件的能力； 8.具有在原有编制施工组织设计与工程预算的基础上编制工程投标技术标、商务标与综合标的初步能力；具有进行工程报价的初步能力。 方法能力： 1.具有查阅技术规范和标准的能力； 2.培养学生的自学能力及继续学习的能力； 3.运用学习过程中的经验知识，处理工作过程中遇到的实际问题和解决困难的能力； 4.自我展示能力，能正确讲述、说明、提问、回答问题； 5.自我学习及继续学习的能力，会利用各类资源查找信息，解决工程造价中所遇到的问题。 社会能力： 1.具有诚信品质及敬业精神，认真负责的工作态度； 2.进行团队合作解决问题、协调沟通的能力； 3.诚实守信，以人为本，关心他人。 |  |  |
| 教学内容 | 单元1. 绪论 知识点：本课程研究的主要内容；本课程的重要性及与其他专业课的密切联系；本课程的学习方法和要求。 单元2. 固定资产投资与工程建设概述 （1）知识点：固定资产；固定资产投资的基本概念；工程建设程序的基本知识；建设工程组成项目的划分方法；建筑业的组成、建筑产品的计价特点。 （2）技能点：会判断固定资产、固定资产投资、建设工程组成项目的划分等的类型。 单元3. 建设工程定额 （1）知识点：工程定额基本概念、性质、分类和作用；施工定额、预算定额的内容和使用方法。 （2）技能点：会判断施工定额、预算定额的内容，并学会其使用方法。 单元4. 建设工程预算分类与费用 （1）知识点：建设工程预算制度及投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算和竣工决算的概念；建设工程总费用的概念及其构成；建筑安装工程计价依据、工程类别划分、造价构成及计价方法。 （2）技能点：会判断投资估算、设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算和竣工决算等类型；会判断建筑安装工程类别，并学会其计价方法。 单元5. 给排水工程安装预算 （1）知识点：给排水工程定额的套用与工程量计算；工业管道定额的套用与工程量计算（与给排水相关部分），给排水工程工程量清单计价实例。 （2）技能点：会进行小型给排水工程安装预算的编制。 单元6. 通风、空调工程安装预算 （1）知识点：定额册、章说明及相关规定；通风、空调工程定额的套用原则和工程量计算规则，通风、空调工程工程量清单计价实例。 （2）技能点：会进行小型空调工程安装预算的编制。 单元7. 电气安装工程预算 （1）知识点：定额册、章说明及相关规定；照明电气部分的定额套用原则和工程量计算规则，工程量清单计价实例。 （2）技能点：会进行照明电气工程安装预算的编制。 单元8. 智能化工程安装工程预算 （1）知识点：定额册、章说明及相关规定；智能化工程的定额套用原则和工程量计算规则，工程量清单计价实例。 （2）技能点：会进行照明智能化工程安装预算的编制。 单元9. 机械设备与热力设备安装工程预算 （1）知识点：定额册、章说明及相关规定；机械设备与热力设备安装工程的定额套用原则和工程量计算规则，工程量清单计价实例。 （2）技能点：会进行机械设备与热力设备安装工程安装预算的编制。 单元10. 招标投标 （1）知识点：工程项目招标投标的基本概念；工程项目招标程序；工程项目投标程序。 （2）技能点：会组织工程项目招投标工作。 单元11. 招标标底价格编制与投标报价 （1）知识点：清单招标标底价格的概念；招标标底价格的编制原则和依据；招标标底价格的编制程序和方法；实行工程量清单下的投标报价。 （2）技能点：会进行招标标底价格的编制；能进行招标文件的编制，具有在原有编制施工组织设计与工程预算的基础上编制工程投标技术标、商务标与综合标的初步能力。 |  |  |
| 实训项目及内容 | 项目1. 现场教学 安排到建筑安装工地现场或建筑设备运行管理现场的参观。 项目２. 课程设计：安装工程造价编制 内容：某住宅楼单位工程（水、暖、电）施工图预算的编制；划分和排列分项工程项目，编制工程量清单及综合单价计算表、确定工程造价；统计计算工程量，套定额确定定额直接费。 要求：完成工程预算书一份(包括封面、取费表、工程量计算表、工程量清单计价表)。 |  |  |
| 教学方法建议 | 宏观：项目式教学法 微观：讲授示范、展示不同种类的工程图纸、工程现场考察、分组讨论、模拟教学角色扮演教学法、案例分析教学法、任务驱动教学法。 |  |  |
| 考核评价要求 | 课程评价： 考核应体现过程与结果、知识与能力并重的原则，以下评价要求可供参考： 1、总成绩＝平时成绩40%+知识测验30%+课程设计成绩30%； 2、平时成绩由课堂表现25%、作业40%、课程设计过程检查35%组成；课程设计过程建议有三次以上的检查成绩。 3、知识测验以测验理论知识为主； 4、课程设计的成绩主要由设计说明和预算质量（工程量计算应严格按国家标准执行，定额、费率套用准确，文字说明简明扼要、字体规范、表达准确、预算内容完整）、文本格式（培养高学生注重细节、力求完美的职业素养，建议将文本格式及装订是否整齐也作为成绩的一部分）三部分组成。三部分比重建议4：5：1。 |  |  |

三、教学进程安排及说明

1.专业教学进程安排

表6 供热通风与空调工程技术专业教学进程安排

| 课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时 |  |  | 课程按学期安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理论 | 实践 | 合计 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 必修课 | 一、文化基础课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 政治课 | 100 |  | 100 | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  | 2 | 英语 | 162 |  | 162 | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 3 | 高等数学 | 96 |  | 96 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 计算机基础 | 28 | 30 | 58 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 体育 | 110 |  | 110 | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 小 计 |  | 496 | 30 | 526 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、专业课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 工程制图与建筑构造 | 60 | 36 | 96 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电子电工学 | 70 | 10 | 80 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 流体力学泵与风机 | 50 | 18 | 68 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 4 | 热工基础 | 40 | 28 | 68 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 5 | 建筑CAD | 20 | 30 | 50 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 6 | 建筑给水排水工程 | 30 | 18 | 48 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 7 | 供热工程★ | 50 | 25 | 75 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 8 | 锅炉与换热站 | 40 | 20 | 60 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 9 | 建筑电气技术 | 40 | 20 | 60 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 10 | 建筑设备控制技术 | 40 | 20 | 60 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 11 | 通风与空调工程★ | 60 | 24 | 84 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 12 | 空调用制冷技术★ | 40 | 20 | 60 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 13 | 建筑设备施工技术★ | 50 | 34 | 84 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 14 | 安装工程造价与招投标★ | 44 | 20 | 64 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 15 | 施工组织与管理 | 30 | 12 | 42 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 小计 |  | 664 | 335 | 999 |  |  |  |  |  |  |
| 选修课 | 三、限选课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 工程力学 | 44 | 6 | 50 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 2 | 燃气供应工程 | 30 | 20 | 50 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 3 | 安装工程监理 | 28 |  | 28 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 4 | 建筑节能技术 | 30 |  | 30 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 5 | 暖通空调运行管理 | 18 | 10 | 28 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 6 | 暖通空调新技术 | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 7 | 建设法规 | 30 |  | 30 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 小计 |  | 208 | 36 | 244 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、任选课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全校统一开设选修课 |  | 最低须达合计112学时 |  |  | 按学校统一安排开设各选修课的时间，学生依据自主选择。 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1368 | 401 | 1769 |  |  |  |  |  |  |

注：标注★的课程为专业核心课程。

2.实践教学安排

表7 供热通风与空调工程技术专业实践教学安排

| 序号 | 项目名称 | 教学内容 | 对应课程 | 学时 | 实践教学项目按学期安排 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 建筑给排水综合实训 | 选择相关设备及材料；布置设备及管道，并绘制施工图。 | 建筑给水排水工程 | 30 |  |  | √ |  |  |  |
| 2 | 通风与空调工程综合实训 |  | 通风与空调工程 | 45 |  |  |  | √ |  |  |
| 3 | 建筑电气技术综合实训 |  | 建筑电气技术 | 30 |  |  | √ |  |  |  |
| 4 | 供热工程综合实训 |  | 供热工程 | 30 |  |  | √ |  |  |  |
| 5 | 安装工程造价编制 | 选择某一安装工程进行安装工程造价编制 | 安装工程造价与招投标 | 45 |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 施工组织设计 | 编制一个工程项目的施工组织设计 | 施工组织与管理 | 30 |  |  |  |  | √ |  |
| 7 | 认识实习 | 通过参观了解专业的教学内容，初步认识相关系统。 |  | 30 | √ |  |  |  |  |  |
| 8 | 测量理论与实训 | 介绍相关测量概念，并进行项目实测训练 |  | 60 |  | √ |  |  |  |  |
| 9 | 金工实训 | 管钳及板金基本操作训练 |  | 30 |  |  | √ |  |  |  |
| 10 | 管工技能实训 | 管工基本操作及组合件安装训练 |  | 60 |  |  | √ |  |  |  |
| 11 | 电工技能实训 | 电工基本操作及组合件安装训练 |  | 60 |  |  | √ |  |  |  |
| 12 | 空调或供热系统调试 | 到企业去进行空调或供热系统调试 |  | 30 |  |  |  |  | √ |  |
| 13 | 毕业顶岗实习 | 结合学生就业岗位，按照企业及专业学习要求进行 |  | 450 |  |  |  |  |  | √ |
| 14 | 毕业技术报告 | 可以是项目设计、施工方案、工程造价、施工组织设计等内容 |  | 180 |  |  |  |  | √ | √ |
| 合计 |  |  |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |

注：实践教学每周按30学时计算。

3.教学安排说明

教学安排可根据各地方、各校具体情况在保证核心课程开设的情况下，可选开一些课程，也可根据学生自身情况、就业去向自选学习课程。

由于建筑业是一个危险的行业，在设计项目时，尽可能将安全生产作为一个教学环节安排到实训中。

在教学中实行项目教学，制订课程的分项目内容时，应尽量穿插实训教学与分组活动，培养学生学习、工作的过程（准备、计划、实施、质量评估与控制、小结）和与人合作的能力。理论教学和实验、实训等技能培养的学时可据项目不同分配。

教学进程可根据各地方、各学校实际情况，同时根据企业工程进展情况，可合理调整教学进程。

若实行学分制，建议总学分控制在150学分至160学分；16学时折算1学分。

专业办学基本条件和教学建议

一、专业教学团队

1．专业带头人

有1名具有把握专业发展方向的专业带头人。

2．师资数量

专业教师的人数应和学生规模相适应，生师比不大于18:1，专业教师不少于8人，其中通风空调类课程教师不少于3人，热工与流体力学教师不少于1人，建筑电气类教师不少于1人，建筑给排水类教师不少于1人，专业实训教师不少于2人。必须配备专职的通风空调工程、建筑电气工程、建筑给排水工程、热工和流体力学、预算与施工组织管理课程及实训的教师。其它基础课和相关课程教师可与其它专业共用。主要专任专业教师不少于5人。

3．师资水平及结构

专业教师应具有大学本科及以上学历，其中研究生学历不少于2人，具有高级以上职称的专业教师占专业教师总数的30%以上，并不少于2人。兼职专业教师除满足学历条件外，还应具备5年以上的实践年限，企业兼职教师承担的专业课程比例不少于35%

二、教学设施

1．校内实训条件

表8 供热通风与空调工程技术专业校内实训条件要求

| 序号 | 实践教学项目 | 主要设备、设施名称及数量 | 实训室（场地）面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑给排水综合实训 | 电脑50台；桌椅各50张；相关技术资料不少于30套。 校内的空调系统、供热系统、采暖系统等实训项目 | 机房面积为200 m2 空调系统、供热系统、采暖系统等的面积视各校实际决定，也可利用学校建筑物内实际工程，布置必要的教学环境。 |  |
| 2 | 通风与空调工程综合实训 |  |  |  |
| 3 | 建筑电气综合实训 |  |  |  |
| 4 | 供热工程综合实训 |  |  |  |
| 5 | 安装工程造价编制 |  |  |  |
| 6 | 施工组织设计 |  |  |  |
| 7 | 认识实习 | 已建和在建工程项目 | 到现场参观 |  |
| 8 | 测量理论与实训 | 有三种以上类型的测量仪25台套 | 室外场地（视学校校园的具体情况选择实训地点） |  |
| 9 | 金工实训 | 台虎钳50台；板金设备3台套； | 400 m2 |  |
| 10 | 管工技能实训 | 各种套丝机15台套；电焊机10台； | 400 m2 | 可与金工实训室兼用 |
| 11 | 电工技能实训 | 各种电工工具50台套 | 200 m2 |  |
| 12 | 空调或供热系统调试 | 各种调试仪表10套； | 在企业或实训室的集中空调系统 |  |
| 13 | 毕业顶岗实习 |  | 在企业中进行 |  |
| 14 | 毕业技术报告 |  | 在学校和企业中进行 |  |

注：表中实训设备及场地按一个教学班同时训练计算。

有供本专业进行工种操作技能训练和专业实训的实训场所及有关设备，有测试仪器和必需的教具模型及阀门、管材、管件等器材实样，以满足教学需要。根据专业培养方案的要求，具有相应职业技能鉴定的实习实训设备和进行鉴定的条件。

注重一体化实训室建设，整合现有专业群实训资源，满足专业群涉及的技术大类和工学交替的教学需要；兼顾教师科技开发与对外工程技术服务、企业员工培训与技能鉴定。

2．校外实训基地的基本要求

有稳定的校外实习基地，和用人单位建立长期稳定的产教结合关系，能解决各类实训的教学需要。

充分利用当地的建筑企业优势，探索校企双赢机制，扩大合作领域，实现深度融合，与一定数量的企业签订校企合作协议，以满足学生进行工学交替、顶岗实习。调整充实以企业工程技术人员为主体的建筑设备类专业指导委员会，建立有企业参与的质量管理体系、质量保障体系和质量监控体系，提高教学质量和管理水平。

3．信息网络教学条件

设有计算机房，计算机数量应能满足学生上机训练的需要，并达到办学水平评估要求。具有必备的通用软件和专业设计软件，机型能满足专业应用需要。

计算机房、教室、实训室等教学场所应有上网收集教学资料的条件。

三、教材及图书、数字化（网络）资料等学习资源

1．教材

可选择正式出版的高职高专教材；也可根据学校自身情况，使用自编教材或讲义。

2．图书及数字化资料

图书资料包括：专业书刊、法律法规、规范规程、教学文件、数字化（网络）教学资料、教学应用资料。

（1）图书和期刊资料：①学院图书馆应有实用的本专业和相关书籍数量要满足教学评估的要求；②有专业及相关期刊5种以上；③有较齐全和一定数量的建设法律法规文件资料、规范规程和工程定额；④有一定数量且适用的电子读物，并经常更新。

（2）多媒体教学资料：具有一定数量的教学光盘、多媒体教学课件、数字化网络等资料，并能不断更新、充实内容和数量，年更新量在10%以上。

（3）教学应用资料：①有本专业教育标准、专业培养方案等教学文件；②有一定数量的专业技术资料（专业工程施工图、标准图集、规范、定额等）和教学交流资料。

四、教学方法、手段与教学组织形式建议

职业岗位课程教学以行动导向开展教学设计和组织实施教学，使学生在学中做、在做中学，充分发挥学生自主学习的积极性和团队学习的创造性，灵活应用专业知识分析问题、解决问题，培养学生进行施工安装的信息收集、方案策划、组织管理、质量验收的能力。

通过专业类工学结合课程的学习，使学生掌握专业必备够用的理论知识和单项技能，培养职业素质；经过校内综合实训与毕业综合实践的历练，采用团队学习方式，完成系列完整的建筑设备安装全过程实训，使学生掌握专业的职业综合技能，提升职业素质，培养适应建筑设备安装岗位需要的职业操守；实施课程学习与考证相结合，通过顶岗实习，使学生掌握岗位综合技能，培养综合职业素质，实现与职业岗位对接。

具体可采用理实一体教学法、模块化教学法、情境教学法、任务驱动教学法、项目导向教学法、尝试式教学法、演示教学法、启发式教学法、现场教学法等教学方法。实际教学中教师根据不同的教学内容采用不同的教学方法，要做到灵活有效。

五、教学评价、考核建议

评价用采用自我评价、教师评价，企业评价三种方式进行；评价的等级按优秀、良好、及格和不及格四个等级评价。

根据不同的教学内容采用不同的教学评价组织方式。理实一体类课程，要结合平时实训内容进行评价，同时与理论考试成绩相结合给定课程成绩；校内实训类课程以实训内容和产品的质量为主进行评价；以职业技能实训为主要目的的实训用职业技能的考核标准对学生进行考核，以取得相应的职业资格证书；校外实习实训的考核由企业根据企业的岗位标准和岗位职责对学生进行考核。

六、教学管理

教学管理中，学校要制定与行动导向教学目标和教学组织相配套的教学管理制度，完善教学质量监控与保障体系；形成教学督导、教师、学生、社会教学评价体系以及完整的信息反馈系统；同时针对不同生源特点、教学模式，各校根据实际情况明确教学管理重点与制定管理模式，并充分利用企业参与对实习实训学生的教学管理。建立可行的激励机制和奖惩制度；加强对毕业生质量跟踪调查和收集企业对专业人才需求反馈的信息。

继续专业学习深造建议

根据学生学习情况和自身条件，毕业后可继续学习。通过自学考试、成人高考、专升本等形式取得建筑环境与设备工程专业和热能工程专业的本科文凭，甚至硕士文凭。