茂名职业技术学院仪器设备验收工作规程

第一条  为了保证仪器设备的质量，做好验收工作，特制定本工作规程。

第二条  总务处是负责仪器设备验收的主管部门。单价5万元以上（含5万元）的仪器设备由总务处组织相关部门、有关专家及专业技术人员进行验收；单价5万元以下的仪器设备由总务处组织或委托使用单位组织验收。

第三条  仪器设备验收前准备工作

1、签订仪器设备购置合同后，使用部门应预先安排或培训专职技术人员，熟悉厂商提供的技术资料。

2、对大型精密贵重仪器设备，使用部门应派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好装机前的准备工作。

3、对大型精密贵重仪器设备，由总务处牵头组织验收小组，制定验收方案。如果安装、验收有困难，应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。

第四条  验收内容：

验收工作分为数量验收和技术验收：

1、数量验收（开箱验收）：

验收依据：销售清单或购销合同。

验收成员：由总务处、招投标办、审计部门、使用部门项目负责人、实验室管理人员、供应商等组成。

验收时限：仪器设备到货后十个工作日内。

验收项目：

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。发现问题，应做详细记录，立即报告总务处，提出具体处理意见并拍照留据。

（2）以合同、销售清单及装箱单为依据，检查主机、附件的数量、规格、型号及配置，逐件进行清查核对。检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、保修证书、产品检验合格证书等。

（3）做好验收记录，写明验收地点、时间、箱号、品名、应到和实到数量。所有参加人员在验收单上签字。

2、技术验收：

验收依据：技术协议或相关技术标准（国标、部标、厂标）。

验收成员：单价5万元以上（含5万元）由总务处、招投标办、审计部门、使用部门等相关部门人员共同组成；单价5万元以下的仪器设备由总务处会同使用单位项目负责人、技术人员、供应商等组成。

验收时限：仪器设备安装调试完成并能正常运行后7个工作日内。

验收项目：

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。

（2）依据合同技术要求，参照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

（3）验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知总务处和供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）验收合格后填写验收单，所有参加人员在验收单上签字。

第五条 其他事项

1、常规通用型仪器设备进行开箱验收，试运行合格后签署验收报告。

2、大型精密贵重仪器设备或特殊设备要进行开箱验收、试运行、短期使用验收，验收期限不超过20个工作日。

3、仪器设备验收合格后，使用部门应认真完成《茂名职业技术学院仪器设备验收单》，使用单位验收的仪器设备报告单应有技术负责人、单位主管领导签字，总务处组织验收的仪器设备验收报告单还应有总务处负责人签字。使用部门持验收报告单等到总务处办理固定资产登记入帐手续。

4、进口仪器验收工作必须在索赔期限（设备入境90天）前20天完成验收。验收不合格的仪器设备，要详细填写验收报告单，由总务处协同外贸代理商向国家商检部门申办商检证明，办理索赔业务。

第六条  本规程由总务处负责解释。

附件：

1、茂名职业技术学院仪器设备验收报告单（单价5万元以下的仪器设备）

2、茂名职业技术学院仪器设备（系统工程）验收单（单价5万元或5万元以上的仪器设备）

3、茂名职业技术学院仪器设备验收工作流程

茂名职业技术学院仪器设备验收报告单

（单价5万元以下的仪器设备）

| 设备名称 |  | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 数量 |  |
| 到货日期 |  | 生产 厂家 |  |
| 验收日期 |  |  |  |
| 使用单位 |  | 经费 来源 |  |
| - 设备外观情况： 二.设备主要性能情况： 三.是否符合合同要求 |  |  |  |
| 验收人员签名（最少3人） |  |  |  |
| 使用单位意见 单位盖章 单位主管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

茂名职业技术学院

仪 器  设 备 验 收 单

| 仪器名称 （或系统名称） |  |  |  |  | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 外文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 民 币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外 币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂 商 （或承建单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 厂 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 验收 | 一、主要设备及附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 名 称 |  |  |  |  |  | 规格 型号 | 单价 |  | 国别 |  | 出厂号 | 出厂日期 |  | 实际 数量 |  | 合同 数量 |
| 数量 验收 | 二、技术资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  | 资料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 册数 |  |  | 保管人 |  |
|  | 三、仪器设备外包装情况（是否完好、有无破损、变形、受潮等）： 四、开箱后仪器设备情况（有无残损、锈蚀、碰伤等）： 五、按合同和装箱单清点所到物品是否齐全一致： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用单位领用人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 验收 |  |  | 一、合同或说明书规定的指标（或有关的国标、部标、厂标）： 二、安装运行正常后经测试的实际指标（请附上必要谱图及测试结果）： 三、以上两指标的相符情况（不符需填写具体原因）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位意见 |  |  | （单位签章） 部门主管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 结果 (总务处 填写) |  |  | （单位签章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 人 员 |  |  | 签名 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 职称（或职务） |  |  |  |  | 日期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

仪器设备安装调试，实验操作人员培训

总务处组织有关专业人员进行技术验收

开箱验收（外观、数量）

仪器设备试运行

验收合格后，填写仪器设备验收报告单

办理登记入账手续

茂名职业技术学院仪器设备验收工作流程

单价5万元以下设备由总务处、使用部门、审计部门、供应商组成验收小组进行技术验收

单价达5万元以上的设备由使用部门向总务处提出书面验收申请